Памятка по обеспечению сохранности избирательной документации

Руководствуясь пунктами 10 и 11 статьи 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 82 Избирательного кодекса Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ территориальные избирательные комиссии осуществляют работу по организации хранения избирательной документации и обеспечивают сохранность избирательной документации.

Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документацииутверждаетсяЦентральной избирательной комиссии Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами.

Памятка разработана для оказания методической помощи, с учётом особенностей имеющихся помещений для хранения избирательной документации в ТИК, в соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов архивного фонда Российской Федерации, Основных правил работы архивов организаций.

В Памятке представлены основные требования по обеспечению сохранности избирательных документов в территориальных избирательных комиссиях:

- Требования к помещению архива

При отсутствии специального помещения архив организации размещается в приспособленном помещении в административном здании организации, после проведения его экспертизы.

Экспертиза устанавливает степень огнестойкости здания (помещения), долговечность его конструкций, наличие и состояние отопительных и вентиляционных систем.

Не допускается размещение архива в ветхих деревянных постройках, в сырых основных, подвальных, чердачных помещениях.

Помещение архива должно быть гарантировано от затоплений, иметь запасной выход. В помещении не должно быть труб водоснабжения и канализации.

## 2. Противопожарный режим

Противопожарный режим регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами РФ в области пожарной безопасности.

Помещение должно быть безопасным в пожарном отношении. Электропроводка должна быть скрытой, штепсельные розетки – герметичными, переносная электроаппаратура должна иметь резиновую изоляцию шнуров, рубильники располагают вне помещений архива.

В средствах пожаротушения должны применяться нейтральные, безопасные для документов вещества. В помещении архива обязательно наличие порошкового огнетушителя или системы газового пожаротушения.

- Охранный режим

Помещение архива должно быть оборудовано охранной сигнализацией. Наружные двери должны иметь металлическую облицовку, прочные запоры. На доступные извне окна устанавливаются запираемые, распашные наружу металлические решетки.

В рабочее время помещение должно быть закрыто на ключ. Один комплект ключей постоянно должен находиться в службе охраны организации, другой – у лица, ответственного за архив. Доступ в помещение архива должен быть строго ограничен.

- Температурно-влажностный режим

В помещении архива для документов на бумажной основе, должен поддерживаться нормативный температурно-влажностный режим:

- температура 17–19°С;

- относительная влажность воздуха 50–55%

В помещении архива с нерегулируемым климатом (без кондиционера) должны осуществляться мероприятия по оптимизации температурно-влажностного режима с применением рационального отопления, механических средств увлажнения и осушения воздуха (проветривание, влажная уборка идр.), для достижения нормативных значений.

Не допустимы резкие колебания температуры и влажности.

- Санитарно-гигиенический режим

Помещение архива должно содержаться в чистоте и порядке, исключающем возможность появления насекомых, грызунов, плесени и пыли.

Для соблюдения санитарно-гигиенического режима необходимо:

- регулярно проводить влажную уборку;

- раз в год проводить обеспыливание стеллажей, шкафов, средств хранения документов.

При проведении уборки применяемые средства, такие как вода и антисептики, недолжны попадать на документы.

В помещении архива недопускается хранение посторонних предметов, использование пищевых продуктов.

При обнаружении биологических вредителей принимаются срочные меры по дезинфекции и дезинсекции помещения.

- Световой режим

Хранение документов осуществляется в темноте. Освещение в помещении архива может быть искусственным или естественным.

Для искусственного освещения должны применяться лампы накаливания в закрытых плафонах с гладкой поверхностью.

Естественное освещение допускается рассеянным светом, при условии применения на окнах штор, жалюзи, защитных фильтров идр.

Защита документов от разрушающего действия света должна осуществляться при любых видах работы с документами.

- Оборудование архива

Помещение архива оборудуется стационарными или передвижными металлическими стеллажами.

Допускается эксплуатация стационарных деревянных стеллажей, обработанных огнезащитным составом, при нормальном санитарно-биологическом состоянии помещения. Стационарные стеллажи и шкафы устанавливаются с соблюдением следующих норм:

- расстояние между стеллажами – 75см;

- расстояние между рядами стеллажей (главный проход) – 120см;

- расстояние между полом и нижней полкой стеллажа – неменее 15см, в цокольных этажах – неменее 30см.;

- расстояние между наружной стеной здания и стеллажами, параллельными стене – 75см;

- расстояние между стеной и торцом стеллажа – 45см.

Не допускается размещение оборудования для хранения документов вплотную к наружным стенам здания и к источникам тепла.

В качестве вспомогательного оборудования могут использоваться металлические шкафы, сейфы, шкафы-стеллажи.

Документы должны размещаться на стеллажах, в шкафах с использованием первичных средств хранения (коробки, папки, мешки и др.) в соответствии с видами, форматом и другими внешними особенностями документов.

При большом объёме документов стеллажи, шкафы, полки в помещении архива нумеруются (сверху вниз, слева направо) и составляются постеллажные топографические указатели на каждый стеллаж (приложение). Не допускается размещение документов на полу, подоконниках, в неразобранных кипах.

- Обеспечение сохранности документов при транспортировке (переезде)

Перемещение и транспортирование документов должны производиться с соблюдением требований, обеспечивающих их охрану, физическую сохранность, защиту от механических повреждений, действия света, осадков, высокой влажности.

Транспортные и упаковочные средства для перемещения и перевозки документов должны быть чистыми.

При перемещении документов в пределах здания необходимо предусматривать наиболее рациональные пути и средства транспортирования, исключая многократное перекладывание документов.

Транспортирование при внутригородских перевозках должно производиться в закрытых автомашинах в упакованном виде при плотной укладке документов, исключая их смещение и подвижки.

Приложение

## Форма карточки постеллажного топографического указателя

_______________________
(наименование организации)
Карточка постеллажного
топографического указателя
Стеллаж № ______________

| Шкаф № | Полка № | Фонд № | Опись № | Дела с № по № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |