27 декабря 2019г.	42

Об утверждении программы

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Староисаковского сельского поселения

Бугульминского муниципального района

Республики Татарстан на 2020-2022гг.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ                      «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2022гг.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                                    Э.М.Каримова

Утверждена постановлением

Исполнительного комитета

Староисаковского

сельского поселения Бугульминского

муниципального района

Республики Татарстан

от  27.12.2019г.   № 42

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСИ

СТАРОИСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(наименование организации)

на 2020 – 2022 годы

с.Старое Исаково

2019г.

Оглавление

Паспорт программы .....................................................................................................................

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности …..............................................................................................

2. Цели и задачи Программы ....................................................................................................

3. Сроки и этапы реализации Программы ...............................................................................

4. Целевые показатели ...............................................................................................................

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности…..

6. Ожидаемые результаты .........................................................................................................

7. Объем и источники финансирования ..................................................................................

Приложение № 1 ........................................................................................................................

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2022 |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Устав муниципального образования «Староисаковское сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан |
| Основные разработчики Программы | Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители Программы | Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Задачи Программы: -обеспечение снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов; - снижение удельных показателей потребления электрической энергии, природного газа; - сокращение потерь электрической энергии, природного газа; - повышение эффективности использования моторного топлива |
| Сроки и этапы реализации Программы | сроки реализации Программы: 2020 – 2022 гг.; |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | За период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9 % по отношению к 2018 г. с ежегодным снижением на 3 %; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 9% по отношению к 2018 г.; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 122,075 тыс. рублей (в текущих ценах); |
| Объемы и источники | Средства местного бюджета – 114,1 тыс. рублей; средства Республики Татарстан – 60,0 тыс.рублей. |

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Общие сведения об организации

Наименование-Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

год основания- 2006 год

основные направления деятельности организации – деятельность органов местного самоуправления сельских поселений

количество сотрудников-3

количество зданий, строений, сооружений в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах)- в праве безвозмездного  пользования 3 кабинета площадью 120,3 кв.м, расположенные в здании Староисаковского сельского Дома Культуры

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

В базовом 2018 году потребление электрической энергии составило 29537 кВт*ч, тепловой энергии составило 0 Гкал. Общий объем потребления холодной воды составил  0 тыс. куб. м, горячей воды –0  тыс. куб. м. Структура потребления ТЭР организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | Базовый 2018 г. | 2019г план | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия В том числе: | тыс. кВт∙ч | 65,0 | 64,8 | 59,2 | 29,5 | 29,9 |  |
|  | электроэнергия | тыс. кВт∙ч | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 0,8 | 1,9 |  |
|  | Уличное освещение | тыс. кВт∙ч | 60,8 | 60,5 | 54,6 | 28,7 | 28,0 |  |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Твердое топливо | т, куб.м | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жидкое топливо | т, куб.м | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Моторное топливо, в том числе: | л, т | 2237,53 | 1900,0 | 2045,0 | 2890,0 | 2225,0 |  |
|  | бензин | л, т | 2237,53 | 1900,0 | 2045,0 | 2890,0 | 2225,0 |  |
|  | керосин | л, т | - | - | - | - | - |  |
|  | дизельное топливо | л, т | - | - | - | - | - |  |
|  | газ | тыс.куб.м | - | - |  |  |  |  |
| 6. | Природный газ (кроме моторного топлива) | тыс.куб.м | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Холодная вода | тыс.куб.м | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Горячая вода | тыс. куб. м/ Гкал | - | - | - | - | - |  |

Наблюдается снижение потребления энергетических ресурсов (отдельных энергетических ресурсов), который обусловлен заменой ламп накаливания на энергосберегающие.

Регулярное проведение ТО автомобиля.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ОАО «Татэнергосбыт» - Бугульминское отделение.

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно.

Таблица 2

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 383,0 | 371,6 | 192,3 | 208,2 |
| Уличное освещение | тыс.руб | 354,5 | 343,1 | 187,0 | 195,1 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | - | - | - | - |
| электроэнергия | тыс.руб | 28,5 | 28,5 | 5,3 | 13,1 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | - | - | - | - |
| ГВС | тыс.руб. | - | - | - | - |
| ХВС | тыс.руб. | - | - | - | - |
| Газ | тыс.руб. | - | - | - | - |
| Моторное топливо | тыс.руб. | 64,4 | 74,2 | 114,1 | 91,6 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 447,4 | 445,8 | 306,4 | 299,8 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

износ зданий, строений;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечение снижения объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

- внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных и материалов, систем управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения;

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2020 – 2022 гг. Реализация Программы осуществляется в 1 этап.

4. Целевые показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами Исполнительного комитета Староисаковского сельского поселения;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», и приведены в приложении № 1 к Программе.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведен в таблице

Таблица 3

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Не требуется финансовых затрат |  |  |  |  | Не требуется финансовых затрат |  |  |  |  | Не требуется финансовых затрат |  |  |  |  |
| 2 | Регулярно проводить осмотр, чистку ламп и светильников | Не требуется финансовых затрат |  | 6,6 | кВт.ч | 0,042 | Не требуется финансовых затрат |  | 13,2 | кВт.ч | 0,084 | Не требуется финансовых затрат |  | 19,8 | кВт.ч | 0,126 |
| 3 | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | Местный бюджет | 97,9 | 949 | кВт.ч | 6,583 |  |  | 977 | кВт.ч | 6,81 |  |  | 1006 | кВт.ч | 7,012 |
| 4 | Установка датчиков присутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перевод автомобилей потребляющий бензин на сжиженный газ | Бюджет РТ | 60 |  |  | 32,88 |  |  |  |  | 32,88 |  |  |  |  | 32,88 |
| 6 | Ежегодное ТО автомобиля |  | 5,4 | 23,6 | л | 0,926 |  | 5,4 | 23,6 | л | 0,926 |  | 5,4 | 23,6 | л | 0,926 |
| Всего по мероприятиям | 163,3 | х | х | 40,431 |  | 5,4 | х | х | 40,7 |  | 5,4 | х | х | 40,944 |

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 122,075 тыс. рублей (в текущих ценах).

Ожидаемые результаты реализации программы представлены ниже:

Таблица 5

| № п/п | Ожидаемый результат | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Снижение расходов на энергетические ресурсы по отношению к 2018г, тыс.руб | 17,307 |
| 2. | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2018 г.: электрической энергии, кВтч/чел тепловой энергии, Гкал/кв. м воды, куб. м/чел природного газа, куб. м/чел | 51,0 - - - |
| 3. | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах); | 122,075 |
| 4. | иные ожидаемые результаты |  |

7. Объем и источники финансирования

В 2020 – 2022 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 174,1 тыс. руб., в том числе:

за счет бюджета Республики Татарстан – 60 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 114,1 тыс. руб.;

Таблица 6

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | В том числе | всего |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г |  |
| Всего, в том числе: | 163,3 | 5,4 | 5,4 | 174,1 |
| БРФ | - | - | - | - |
| БРТ | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| МБ | 103,3 | 5,4 | 5,4 | 114,1 |
| СС | - | - | - | - |
| ВИ | - | - | - | - |

* БРТ – бюджет Республики Татарстан, МБ - местный бюджет

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования ежегодно корректируются.

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения |  | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение показателя в базовом 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - |
| 4 | Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельный расход горячей воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | кВт·ч/кв.м | 6,7 | 15,9 | 6,5 | 6,3 | 6,1 |
| 8 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный расход природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - |
| 10 | Удельный расход природного газа, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля объемов потребляемой (используемой) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объѐме потребляемой ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля объемов потребляемой (используемой) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ | % | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля объемов потребляемой (используемой) холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | - | - | - | - | - |
| 14 | Доля объемов потребляемой (используемой) горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | - | - | - | - | -- |
| 15 | Доля объемов потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа | % | - | - | - | - | - |
| 16 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией с участием муниципального (государственного) образования | шт. | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БӨГЕЛМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИСКЕ ИСАКОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОИСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН